徐医附院巨龙南二楼危房加固设计项目要求（采购需求）

一、采购预算

1、本项目不接受超过5万元（采购项目预算金额）的报价（最后报价）报价包括但不限于人工费、建议、保险、售后服务、供应商的利润等完成项目所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1.项目名称：徐医附院巨龙南二楼危房加固设计

2.项目地点：徐州市淮海西路99号

3.招标范围：本项目为徐医附院巨龙南二楼危房加固设计加固设计，包括并不限于加固维修方案设计、施工图设计及后续服务（施工及监理招标配合服务、项目实施期间设计交底、设计变更等施工配合及竣工验收配合）等全过程服务，并含设计需要的审批、专家论证等手续申报及相关费用。

4、本项目建筑层数二层，结构体系为砖混结构，房屋建于1990年，房屋鉴定类别D级，经加固设计、加固施工处理后用于医院影像科机房使用，建筑面积约1000平方米。

5、房屋加固需考虑影像科放射机房增加铅板防护荷载（铅板厚度3mm）、磁共振机房铜板防护荷载及设备荷载要求。

- 6、 东侧磁共振机房需东扩加建扩大机房（约4.9米），考虑东侧加建的加固处理。

7、计划工期：总设计周期20日历天，成交供应商在成交通知书发出后5日历天内完成初步方案设计文件，并按招标人要求时间内提供后续设计。

8.质量：合格，达到采购人的各项要求，符合国家现行有关设计标准，通过政府有关部门审查批准。

三、申请人应当具备的必要合格条件

（一）承诺书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）(必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)；

（二）按照《磋商报价表》要求填写报价（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）(必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件复印件加盖公章(必须提供，否则投标将被拒绝，供应商名称、营业执照和资质证书名称必须一致)：

①合法有效的法人的营业执照(或事业法人证)或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件复印件(加盖公章);

②具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件：

（1）供应商的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质；

（2）供应商的拟派项目负责人的工程类高级（含）以上职称证书或一级注册建筑师；

（3）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

2、授权委托书（加盖公章）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

6、设计方案（要求见《项目要求（采购需求）》及附图）。

四、设计目标

根据甲方出具的鉴定报告对评级为D级的危房进行解危加固的施工图设计，使房屋评级可以达到B级以上，另外满足甲方安放设备及使用要求。

五、设计依据及规范

（1）设计依据

采购人出具的鉴定报告、加固后建筑平面以及相关行业法规、规范、规程等

（2）主要技术规范及标准

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

六、项目规划及功能要求

1、结构安全设计：本项目必须满足国家和地方相关现行规范要求。

2、经济适用性设计：采取经济合理的措施，实行节约型设计。

3、技术应用：采用成熟的技术，充分考虑技术应用的施工可操作性。

七、售后服务和技术培训

1、设计单位除应按设计合同规定的时间和要求向业主提交方案设计、初步设计及施工图设计文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

2、设计单位在设计中应采用中华人民共和国建设部颁发的相关规范，同时必须符合徐州市城市总体规划和相关标准。

3、设计单位应配合业主,向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件,并按业主要求准备汇报材料。

4、设计单位应派驻现场代表，参与主要施工工序验收和现场指导，自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。

5、设计单位应保证无条件做好与采购人、监理单位、其他专业设计单位、承包单位之间的协调配合工作。

八、设计文件编制深度

1、达到满足功能使用要求并符合和江苏省现行规行规定。

2、当出现功能及系统设计不完善等问题或业主提出特殊要求时，必须修改完善、提交修改图纸或方案，直至符合要求。

### 九、设计成果要求

设计成果要求包括但不仅限于以下内容

(1)对招标项目的理解和总体设计思路；

(2)对招标项目所在地规划发展及建设条件的认识；

(3)对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施；

(4)设计工作量及计划安排；

(5)招标项目设计的质量保证措施、进度保证措施，以及后续服务安排及保证措施；

(6)必要的图形文件等。设计图及相关重要图纸，设计单位可根据表达需要增加图纸。可以包括：其他与方案设计有关的图纸及内容。

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸。

(7)设计估算、主要技术经济指标；

(8)服务质量承诺和保证措施。设计单位应派驻现场代表，参与主要施工工序验收和现场指导，自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。

十、其他要求

1、投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专利技术或商业秘密，招标人拥有中标人所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并用于招标项目。成果文件成交后按采购人要求提供。

2、其他内容见拟签订的合同文本。

3、附件：巨龙南二楼图、巨龙南二楼方案说明、巨龙南二楼房屋危险性鉴定。

3、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：XXX

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（万元） （小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐医附院巨龙南二楼危房加固设计 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括磋商文件中关于设计范围和设计内容的全部要求。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初

总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：